Насоси - дозатори  «Etatron» серії DLS(Італія)

| Тип насосу-дозатора | Max поток | Max імп./хв | Об’єм імпульсу | Довжина ходу пістона | Потужність | Вага, кг | Ціна, € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | л/год | бар |  |  |  | Вт | А |  |  |
| DLS-МА Мембранний насос-дозатор з аналоговим управлінням Ручне регулювання продуктивності 0-100% та 0-20% Постійний ON/OFF режим дозування Два індикатори відображення статусу Кнопка Старт/Стоп | 1 | 10 | 160 | 0,10 | 0,8 | 40 | 0,18 | 4,2 | 390 |
|  | 2 | 20 | 160 | 0,21 | 0,8 | 60 | 0,26 | 4,2 | 455 |
|  | 5 | 20 | 160 | 0,52 | 1,5 | 115 | 0,48 | 5,2 | 500 |
|  | 10 | 10 | 160 | 1,04 | 1,1 | 93 | 0,39 | 4,7 | 425 |
|  | 20 | 5 | 160 | 2,08 | 2,2 | 111 | 0,48 | 5,2 | 465 |
|  | 30 | 4 | 180 | 2,80 | 1,4 | 124 | 0,54 | 5,7 | 600 |
|  | 50 | 3 | 180 | 4,60 | 1,7 | 124 | 0,54 | 5,7 | 630 |
|  | 80 | 1 | 180 | 7,40 | 2,4 | 124 | 0,54 | 5,7 | 645 |
| DLS-VFT Багатофункціональний мембранний дозуючий насос Аналогове управління з мікропроцесором Режим дозування постійний ON/OFF і пропорційний Режими: ручний, множення 1хN, множення з пам’яттю 1xN (М), ділення 1/N Контакт зчитування або mA вхід | 5 | 20 | 160 | 0,52 | 1,5 | 115 | 0,48 | 5,2 | 595 |
|  | 10 | 10 | 160 | 1,04 | 1,1 | 93 | 0,39 | 4,7 | 525 |
|  | 20 | 5 | 160 | 2,08 | 2,2 | 111 | 0,48 | 5,2 | 550 |
|  | 30 | 4 | 180 | 2,80 | 1,4 | 124 | 0,54 | 5,7 | 695 |
|  | 50 | 3 | 180 | 4,60 | 1,7 | 124 | 0,54 | 5,7 | 735 |
|  | 80 | 1 | 180 | 7,40 | 2,4 | 124 | 0,54 | 5,7 | 760 |
| DLS-СС Соленоїдний мембранний насос-дозатор Аналогове управління з мікропроцесором Автоматичне управління за зовнішнім mA сигналом Режим дозування постійний ON/OFF і пропорційний за зовнішнім mA сигналом Сигнали, що приймаються: 4-20 mA, 20-4 mA, 0-20 mA та 20-0 mA | 5 | 20 | 160 | 0,52 | 1,5 | 115 | 0,48 | 5,2 | 680 |
|  | 10 | 10 | 160 | 1,04 | 1,1 | 93 | 0,39 | 4,7 | 725 |
|  | 20 | 5 | 160 | 2,08 | 2,2 | 111 | 0,48 | 5,2 | 740 |
|  | 30 | 4 | 180 | 2,80 | 1,4 | 124 | 0,54 | 5,7 | 755 |
|  | 50 | 3 | 180 | 4,60 | 1,7 | 124 | 0,54 | 5,7 | 780 |
|  | 80 | 1 | 180 | 7,40 | 2,4 | 124 | 0,54 | 5,7 | 805 |
| Насоси-дозатори з вбудованими контролерами |
| DLS-РН Соленоїдний мембранний дозуючий насос постійного ON/OFF дозування з вбудованим контролером рН Аналогове управління з мікропроцесором Калібрування приросту Вихід 4-20 mA Діапазон вимірів 0-14 рН (до 0,01 рН) Температурна компенсація | 5 | 20 | 160 | 0,52 | 1,5 | 115 | 0,48 | 5,2 | 680 |
|  | 10 | 10 | 160 | 1,04 | 1,1 | 93 | 0,39 | 4,7 | 725 |
|  | 20 | 5 | 160 | 2,08 | 2,2 | 111 | 0,48 | 5,2 | 740 |
|  | 30 | 4 | 180 | 2,80 | 1,4 | 124 | 0,54 | 5,7 | 755 |
|  | 50 | 3 | 180 | 4,60 | 1,7 | 124 | 0,54 | 5,7 | 780 |
|  | 80 | 1 | 180 | 7,40 | 2,4 | 124 | 0,54 | 5,7 | 805 |
|  | Датчики до комплекту не входять |
| DLS-RX Соленоїдний мембранний дозуючий насос постійного ON/OFF дозування з вбудованим контролером RX Аналогове управління з мікропроцесором Калібрування “0” Вихід 4-20 mA Діапазон вимірів 0-1400 mV (до 1,00 mV) | 5 | 20 | 160 | 0,52 | 1,5 | 115 | 0,48 | 5,2 | 680 |
|  | 10 | 10 | 160 | 1,04 | 1,1 | 93 | 0,39 | 4,7 | 725 |
|  | 20 | 5 | 160 | 2,08 | 2,2 | 111 | 0,48 | 5,2 | 740 |
|  | 30 | 4 | 180 | 2,80 | 1,4 | 124 | 0,54 | 5,7 | 755 |
|  | 50 | 3 | 180 | 4,60 | 1,7 | 124 | 0,54 | 5,7 | 780 |
|  | 80 | 1 | 180 | 7,40 | 2,4 | 124 | 0,54 | 5,7 | 805 |
|  | Датчики до комплекту не входять |

( Датчик рівня   + 35 €

( Головка з автоматичним клапаном стравлювання повітря:

- для насосів потужністю 2 – 10 л/год     + 85 €

- для насосів потужністю 20 л/год     + 90 €

( 110V AC     + 10% вартості насосу

( 12-24V DC (тільки для DLS-VFT)   + 10% вартості насосу

( 24-48V AC (тільки для DLS-VFT)   + 10% вартості насосу

( Вихідне реле (тільки для DLS-VFT)   + 25 €

( Регулювання довжини ходу пістона «під замовлення»*     + 95 €

* Регулювання довжини ходу пістона «під замовлення»

Потужність насосу визначається двома параметрами: об’ємом та частотою імпульсів. Довжина ходу пістона регулює об’єм імпульсів, що забезпечує більш точне регулювання потужності. Об’єм кожного імпульсу регулюється механічним ходом пістона, який у свою чергу регулює зміщення мембрани.

Регулювання довжини ходу пістона здійснюється у діапазоні 0-100% за допомогою ручки регулювання, що розташована на задній кришці насосу. На практиці використовується робочий діапазон 20-100%. Ручка захищена від випадкових поворотів, тому для зміни показань необхідно натиснути на неї, а потім повернути.

Якщо вам необхідно дозувати 1 л/год насосом 2 л/год на 10 бар, при максимальній частоті імпульсів 120 на хвилину, то ручку регулювання ходу пістона потрібно встановити у положення 50%.

# Text boxes

ТОВ НІЦ „Потенціал-4",

Україна, м. Київ 04074,

вул. Автозаводська,2, оф. 1.1

(044) 586-20-94

Сайт: www.potential4.com.ua

E-mail: potential4kiev@yahoo.com

- Соленоїдний мембранний дозуючий насос з аналоговим управлінням та мікропроцесором

- Сучасна технологія насосів з вбудованими контролерами рН та Rx

- Можливість підключення датчика рівня

- Алюмінієвий корпус, панель управління захищена прозорою кришкою з полікарбонату

- Ручний клапан стравлювання повітря

- Настінне виконання

- Клас захисту: IP65

- Розміри: 203х244х168 мм.