Насоси - дозатори  «Etatron» серії RB (Італія)

| Тип насосу-дозатора | Max поток | Max імп./хв | Об’єм імпульсу | Довжина ходу пістона | Потужність | Вага, кг | Ціна, € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | л/год | бар |  |  |  | Вт | А |  |  |
| RB-МА Мембранний насос-дозатор з аналоговим управлінням Ручне регулювання продуктивності 0-100% та 0-20% Постійний ON/OFF режим дозування Два індикатори відображення статусу Кнопка Старт/Стоп | 2 | 10 | 120 | 0,28 | 0,8 | 35 | 0,15 | 3,4 | 410 |
|  | 4 | 20 | 120 | 0,55 | 1,5 | 67 | 0,28 | 5,4 | 480 |
|  | 5 | 7 | 120 | 0,70 | 1,4 | 35 | 0,15 | 3,4 | 420 |
|  | 5 | 10 | 120 | 0,70 | 1,8 | 55 | 0,25 | 4,4 | 410 |
|  | 10 | 7 | 120 | 1,40 | 1,1 | 67 | 0,28 | 4,4 | 410 |
|  | 10 | 10 | 120 | 1,40 | 1,1 | 67 | 0,25 | 5,4 | 470 |
|  | 15 | 5 | 120 | 2,10 | 2,2 | 67 | 0,25 | 5,4 | 470 |
|  | 20 | 5 | 120 | 2,78 | 2,2 | 67 | 0,25 | 5,4 | 480 |
| RB-VFT Пропорційний дозуючий насос від імпульсного водоміру Аналогове управління з мікропроцесором Режим дозування постійний ON/OFF і пропорційний Режими: ручний, множення 1хN, множення з пам’яттю 1xN (М), ділення 1/N Контакт зчитування | 2 | 10 | 120 | 0,28 | 0,8 | 35 | 0,15 | 3,4 | 460 |
|  | 4 | 20 | 120 | 0,55 | 1,5 | 67 | 0,28 | 5,4 | 580 |
|  | 5 | 7 | 120 | 0,70 | 1,4 | 35 | 0,15 | 3,4 | 460 |
|  | 5 | 10 | 120 | 0,70 | 1,8 | 55 | 0,25 | 4,4 | 520 |
|  | 10 | 7 | 120 | 1,40 | 1,1 | 67 | 0,28 | 4,4 | 520 |
|  | 10 | 10 | 120 | 1,40 | 1,1 | 67 | 0,25 | 5,4 | 535 |
|  | 15 | 5 | 120 | 2,10 | 2,2 | 67 | 0,25 | 5,4 | 535 |
|  | 20 | 5 | 120 | 2,78 | 2,2 | 67 | 0,25 | 5,4 | 550 |
| Насоси-дозатори з вбудованими контролерами |
| RB-РН Соленоїдний мембранний дозуючий насос постійного ON/OFF дозування з вбудованим контролером рН Аналогове управління з мікропроцесором Калібрування приросту Вихід 4-20 mA Діапазон вимірів 0-14 рН (до 0,01 рН) Температурна компенсація Датчики до комплекту не входять | 2 | 10 | 120 | 0,28 | 0,8 | 35 | 0,15 | 3,4 | 550 |
|  | 4 | 20 | 120 | 0,55 | 1,5 | 67 | 0,28 | 5,4 | 655 |
|  | 5 | 7 | 120 | 0,70 | 1,4 | 35 | 0,15 | 3,4 | 550 |
|  | 5 | 10 | 120 | 0,70 | 1,8 | 55 | 0,25 | 4,4 | 590 |
|  | 10 | 7 | 120 | 1,40 | 1,1 | 67 | 0,28 | 4,4 | 590 |
|  | 10 | 10 | 120 | 1,40 | 1,1 | 67 | 0,25 | 5,4 | 600 |
|  | 15 | 5 | 120 | 2,10 | 2,2 | 67 | 0,25 | 5,4 | 600 |
|  | 20 | 5 | 120 | 2,78 | 2,2 | 67 | 0,25 | 5,4 | 620 |
| RB-RX Соленоїдний мембранний дозуючий насос постійного ON/OFF дозування з вбудованим контролером RX Аналогове управління з мікропроцесором Калібрування “0” Вихід 4-20 mA Діапазон вимірів 0-1400 mV (до 1,00 mV) Датчики до комплекту не входять | 2 | 10 | 120 | 0,28 | 0,8 | 35 | 0,15 | 3,4 | 550 |
|  | 4 | 20 | 120 | 0,55 | 1,5 | 67 | 0,28 | 5,4 | 655 |
|  | 5 | 7 | 120 | 0,70 | 1,4 | 35 | 0,15 | 3,4 | 550 |
|  | 5 | 10 | 120 | 0,70 | 1,8 | 55 | 0,25 | 4,4 | 590 |
|  | 10 | 7 | 120 | 1,40 | 1,1 | 67 | 0,28 | 4,4 | 590 |
|  | 10 | 10 | 120 | 1,40 | 1,1 | 67 | 0,25 | 5,4 | 600 |
|  | 15 | 5 | 120 | 2,10 | 2,2 | 67 | 0,25 | 5,4 | 600 |
|  | 20 | 5 | 120 | 2,78 | 2,2 | 67 | 0,25 | 5,4 | 620 |

( Датчик рівня   + 35 €

( Головка з автоматичним клапаном стравлювання повітря:

- для насосів потужністю 2 – 15 л/год     + 85 €

- для насосів потужністю 20 л/год     + 90 €

( 110V AC     + 10% вартості насосу

( 12-24V DC (тільки для RB-VFT)   + 10% вартості насосу

( 24-48V AC (тільки для RB-VFT)   + 10% вартості насосу

( Вихідне реле (тільки для RB-РН та RB-RX)   + 35 €

( Регулювання довжини ходу пістона «під замовлення»*     + 100 €

* Регулювання довжини ходу пістона «під замовлення»

Потужність насосу визначається двома параметрами: об’ємом та частотою імпульсів. Довжина ходу пістона регулює об’єм імпульсів, що забезпечує більш точне регулювання потужності. Об’єм кожного імпульсу регулюється механічним ходом пістона, який у свою чергу регулює зміщення мембрани.

Регулювання довжини ходу пістона здійснюється у діапазоні 0-100% за допомогою ручки регулювання, що розташована на задній кришці насосу. На практиці використовується робочий діапазон 20-100%. Ручка захищена від випадкових поворотів, тому для зміни показань необхідно натиснути на неї, а потім повернути.

Якщо вам необхідно дозувати 1 л/год насосом 2 л/год на 10 бар, при максимальній частоті імпульсів 120 на хвилину, то ручку регулювання ходу пістона потрібно встановити у положення 50%.

# Text boxes

ТОВ НІЦ „Потенціал-4",

Україна, м. Київ 04074,

вул. Автозаводська,2, оф. 1.1

(044) 586-20-94

Сайт: www.potential4.com.ua

E-mail: potential4kiev@yahoo.com

- Електромагнітний мембранний дозуючий насос з аналоговим управлінням та мікропроцесором

- Сучасна технологія насосів з вбудованими контролерами рН та Rx

- Можливість підключення датчика рівня

- Пластиковий корпус, панель управління захищена прозорою кришкою з полікарбонату

- Ручний клапан стравлювання повітря

- Горизонтальне виконання

- Клас захисту: IP65

- Розміри: 220х130х262 мм.