Представництво компанії «TECHNO TAKATSUKI CO» LTD в Україні

Електромагнітні діафрагмені повітряні компресори

Японські електромагнітні діафрагмені повітродувки «HIBLOW» застосовуються у багатьох галузях промисловості для аерації:

Принцип дії полягає у використанні принципу електромагнітного коливання: магнітний сердечник рухається у змінному (50 Гц) електромагнітному полі та приводить у дію гумові мембрани.

| Модель | Напруга, В | Струм, Гц | Тиск, мБар | Об’єм повітря, л/хв. | Потужність, Вт | Шум, дБ | Вага, кг | Ціна, € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НР-40 | 220 | 50 | 128 | 40 | 38 | 32 | 5,7 | 252 |
| НР-50 | 220 | 50 | 128 | 50 | 52 | 35 | 6,5 | 261 |
| НР-60 | 220 | 50 | 147 | 60 | 51 | 35 | 7,0 | 270 |
| НР-80 | 220 | 50 | 147 | 80 | 71 | 36 | 7,0 | 297 |
| НР-100 | 220 | 50 | 177 | 100 | 95 | 38 | 8,5 | 324 |
| НР-120 | 220 | 50 | 177 | 120 | 115 | 40 | 8,5 | 360 |
| НР-150 | 220 | 50 | 200 | 150 | 125 | 45 | 9,0 | 500 |
| НР-200 | 220 | 50 | 200 | 200 | 210 | 46 | 9,0 | 540 |

Висока якість матеріалів і комплектуючих повітродувок «HIBLOW» забезпечує їх надійність і довговічність

# Text boxes

- У системах очищення стічних вод

- Водойм для поліпшення стану екосистеми

- Водойм рибних господарств

- Акваріумів

- Медичного устаткування

- Масажного устаткування

ТОВ НІЦ „Потенціал-4”,

Україна, м. Київ 04074,

вул. Автозаводська,2, оф. 1.1

(044) 586-20-94, 585-36-40

Сайт: www.potential4.com.ua

E-mail: potential4kiev@yahoo.com

НР-60

НР-80

Переваги діафрагмених компресорів:

- Низький рівень шуму

- Низький рівень вібрацій

- У схемі відсутнє тертя деталей, вона не потребує мастила і частого обслуговування