Опросный лист

(Производственные сточные воды)

- Географическое расположение объекта   _________________________ (город, область)

- Вид строительства (новое строительство, реконструкция)  ________________________

- Генплан М 1:500

- Описание технологии производства с определением:

- технологических этапов производства, удельных затрат воды на единицу продукции;

- расходы химических реагентов;

- наличия узла мойки оборудования, тары (периодичность мойки, количество вод);

- состава отработанных растворов и осадков.

- Существующие результаты анализов сточных вод (протоколы).

- Количество производственных вод, м3/сутки: максимальная            , средняя _   __  __

- Почасовой график сброса.

- Схема трубопроводов внутриплощадочной сети производственной канализации.

- Необходимость очистки хозяйственно-бытовых сточных вод ____  ________________

- Необходимость очистки дождевых вод    ______________________                             __

- Инженерно-геологические изыскания

- Особые условия (например, подтапливаемая территория, низинное расположение, большой средний уклон рельефа и тому подобное) ______________________________

____________________________________________________________  _____________

- Условия выпуска (сброс в канализацию, в поток грунтовых вод, в водоем, ПДС) _________________________________________________________________________